|  | ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Központi laboratórium H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69. Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794 E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu |
| --- | --- |

Szám: M-3045/2011

TVB

TÍPUSVIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY

### S.C. Sincom Construct SRL által gyártott, Ramplast Ecotherm Lux típusú kemény PVC ablakok

megnevezésű építési termékekről

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Központi Laboratóriuma ezen okirattal bizonyítja

a

S.C. Sincom Construct SRL

Localitatea Lumina, jud. Constanta - Románia

mint a TVB jogosultja részére, hogy a(z)

S.C. Sincom Construct SRL

Localitatea Lumina, jud. Constanta - Románia

telephelyen gyártott,

### a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet hatálya alá tartozó építési termékek első típusvizsgálatát elvégezte. Az azonos számú és keltű Első Típusvizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett eredmények alapján a termékek megfelelnek az EN 14351-1:2006+A1:2010 jelzetű „Ablakok és ajtók. Termékszabvány, teljesítőképességi jellemzők. 1. rész: Tűzálló és/vagy füstgátló tulajdonság nélküli ablakok és külső bejárati ajtók, kapuk.” című műszaki specifikációban rögzített kemény PVC ablakok megnevezésű termékre előírt, a 2. oldalakon részletezett követelményeknek a termékszabvány 1. pontjában meghatározott alkalmazási terület melletti felhasználásra.

A TVB

– változatlan termékjellemzők mellett –

2016. június 30-ig ÉRVÉNYES

Budapest, 2011. június 20.

P.H. 	Dr. Kovács Károly

központi laboratóriumvezető

A termék megfelelőség-igazolás alapját képező tulajdonságai (jellemzői):

Összetett ablakszerkezet (fix, bukó-nyíló):

| Termékjellemzők és mértékegységeik |  | Követelmény/ Érték* | Vizsgálati/ Értékelési mód | Eredmény kiterjeszthetősége |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Légzárás | (m3/hm2) | 3.o. | EN 1026:2001 EN 12207:2001 | EN 14351-1:2006+A1:2010 szabvány előírásai szerint |
| Vízzárás | (Pa) | 9A/7B | EN 1027:2001 EN 12208:2001 |  |
| Szélállóság | (Pa) | C3 | EN 12211:2001 EN 12210:2001 |  |
| Biztonsági szerke-zetek teherviselő képessége | (N) | 4.o/Megfelel | EN 14609:2004 EN 13115:2001 |  |
| Hőszigetelés | (W/m2K) | npd | - | - |
| Hangszigetelés | (dB) | npd | - | - |
| Működtetőerők | (N) | 2.o. | EN 12046-1:2004 EN 13115:2001 | EN 14351-1:2006+A1:2010 szabvány előírásai szerint |
| Mechanikai szilárdság | (N) | 4.o. | EN 14608:2004 EN 13115:2001 |  |

npd	Teljesítményjellemző nincs meghatározva (No performance determined);

*	Ramplast Ecotherm Lux, 601-01/602-02/603-01 profilkombináció alkalmazása esetén;

A TVB a termék első típusvizsgálatának elvégzését igazolja.

Az első típusvizsgálat eredményei felhasználhatók a 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendeletben előírt, a termékre vonatkozó ii (3) szerinti megfelelőség-igazolási módozattal meghatározott Szállítói megfelelőségi nyilatkozat kiadásához mindaddig, amíg a gyártó telephelyén gyártott termék műszaki specifikációja, termékjellemzői, követelményei, valamint gyártástechnológiája változatlanok maradnak.

A változásokat a TVB jogosultja köteles az ÉMI Nonprofit Kft. Központi Laboratóriumának 30 napon belül bejelenteni, mellyel a TVB megújítását kezdeményezheti.

Amennyiben a gyártó az EN 14351-1:2006+A1:2010 szabvány 7.3. szakasz szerinti Üzemi Gyártásellenőrzési rendszert (ÜGYE) működteti, a terméken a CE-jelölés elhelyezhető.

A TVB érvényességi ideje alatt a termék megfelelőség-igazolás alapját képző lényeges jellemzőit az ÉMI Nonprofit Kft.

a következő 5 évben 4 alkalommal

külön megbízás alapján felülvizsgálja.

A felülvizsgálatra vonatkozó megbízást első ízben 2012. június 30-ig kell az ÉMI Nonprofit Kft. részére elküldeni. A felülvizsgálat elmulasztása esetén a TVB hatályát veszti. A regisztrált ÉMI minőségjellel (ÉMI-MJ) rendelkező termékek esetén e felülvizsgálat nem szükséges.

| A vizsgálatot végezte: Maga Ágota laboratóriumvezető-helyettes | Ellenőrizte: Sólyomi Péter szakági laboratóriumvezető divízióvezető |
| --- | --- |